## 设备列表
设备类型 | 设备命名 | 带外管理VRF-IP
HW-CE6857F-48S6CQ | YZ-B8G07_39U-NTS-SW | 10.1.62.27
HW-CE6857F-48S6CQ | YZ-B8G07_37U-NTS-SW | 10.1.62.28
H3C-LS-6800-54QT-HI | YZ-B8G08_39U-NTS-MG-SW2 | 10.1.62.64
H3C-LS-6800-54QT-HI | YZ-B8G10_39U-NTS-MG-SW1 | 10.1.62.64
H3C-S6805-54HF | YZ-B8G10_5U-NTS-SW | 10.1.62.29
H3C-S6800-4C | YZ-B8G10_2U-NTS-SW | 10.1.62.30
H3C-S5560X-54C-EI | YZ-B8G12_37U-NTS-MG-SW | 10.1.62.50
HW-CE6855-48S6Q-HI | YZ-B8G12_35U-NTS-SW | 10.1.62.60
HillstoneSG-6000-X6150-GS | YZ-B8G12_28U-NTS-FW | 10.1.62.58
F5-BIG-IP 2200（LTM） | YZ-B8G12_26U-NTS-SLB | 10.1.62.66
HillstoneSG-6000-P1242 | YZ-B8G12_23U-NTS-FW | 10.1.62.67
F5-BIG-IP 5050 | YZ-B8G12_21U-NTS-SLB | 10.1.62.51
F5-BIG-IP 5250 | YZ-B8G12_19U-NTS-SLB | 10.1.62.55
HillstoneSG-6000-X6150-GS | YZ-B8G12_13U-NTS-FW | 10.1.62.59
H3C-LS-9810 | YZ-B8G12_7U-NTS-SW | 10.1.62.63
H3C-SR6604 | YZ-B8G12_1U-NTS-RT | 10.1.62.54
F5-BIG-IP-2000S | YZ-B8G13_39U-NTS-SLB | 10.1.62.18
F5-BIG-IP-2000S | YZ-B8G13_37U-NTS-SLB | 10.1.62.19
HW-CE6855-48S6Q-HI | YZ-B8G13_35U-NTS-SW | 10.1.62.53
HillstoneSG-6000-X6150-GS | YZ-B8G13_28U-NTS-FW | 10.1.62.68
H3C-S6800-54QT | YZ-B8G13_26U-NTS-SW | 10.1.62.62
HillstoneSG-6000-P1242 | YZ-B8G13_23U-NTS-FW | 10.1.62.52
HillstoneSG-6000-X6150-GS | YZ-B8G13_13U-NTS-FW | 10.1.62.61
HillstoneSG-6000-P1242 | YZ-B8G13_11U-NTS-FW | 10.1.62.20
HillstoneSG-6000-P1242 | YZ-B8G13_7U-NTS-FW | 10.1.62.21
H3C-S5560X-54C-EI | YZ-B8G14_39-NTS-DW-SW1 | 10.1.62.201
H3C-S6800-54QT | YZ-B8G14_37-NTS-BD-SW1 | 10.1.62.102
H3C-S6800-54QT | YZ-B8G14_35-NTS-SP-SW1 | 10.1.62.104
H3C-S6800-54QT | YZ-B8G14_33-NTS-LF-SW1A | 10.1.62.106
HillstoneSG-6000-P1242 | YZ-B8G14_28U-NTS-FW | 10.1.62.198
HW-USG6650 | YZ-B8G14_24U-NTS-FW | 10.1.62.13
HW-CE6810-32T16S4Q-LI | YZ-B8G14_19-NTS-EXAC-SW1 | 10.1.62.108
HW-S5720-36C-EI-28S-AC | YZ-B8G14_17U-NTS-SW | 10.1.62.254
H3C-S6800-54QT | YZ-B8G15_37U-NTS-BD-SW2 | 10.1.62.103
H3C-S6800-54QT | YZ-B8G15_35U-NTS-SP-SW2 | 10.1.62.204
H3C-S6800-54QT | YZ-B8G14_33U-NTS-LF-SW1B | 10.1.62.106
HillstoneSG-6000-P1242 | YZ-B8G15_28U-NTS-INTAC-FW2 | 10.1.62.199
HW-CE6855-48S6Q-HI | YZ-B8G15_26U-NTS-SW | 10.1.62.14
F5-BIG-IP-2000S | YZ-B8G15_24U-NTS-SLB | 10.1.62.69
HW-CE6810-32T16S4Q-LI | YZ-B8G15_19U-NTS-INTAC-SW2 | 10.1.62.109
F5-BIG-LTM-I5600 | YZ-B8G08_15U-NTS-SLB | 10.1.62.22
F5-BIG-LTM-I5600 | YZ-B8G07_15U-NTS-SLB | 10.1.62.23
YK-BIG-DNS-I2600 | YZ-B8G08_29U-NTS-DNS | 10.1.62.24
HW-USG6635F | YZ-B8G09_23U-NTS-FW | 10.1.62.25
HW-USG6635F | YZ-B8G09_21U-NTS-FW | 10.1.62.26